**П Е Р Е Ч Е Н Ь газоиспользующего оборудования подлежащие сертификации**

- Аппараты отопительные газовые бытовые (аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями)

- Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки)

- Аппараты водонагревательные проточные газовые

- Аппараты водонагревательные емкостные газовые

- Плиты и таганы газовые портативные и туристские

- Светильники газовые бытовые

- Горелки газовые бытовые инфракрасного излучения, устройства газогорелочные для бытовых аппаратов

- Котлы отопительные газовые

- Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков (котлы стационарные пищеварочные, плиты кухонные, аппараты пищеварочные и жарочные, сковороды опрокидывающиеся, жаровни, фритюрницы, оборудование для кипячения и подогрева жидкостей, мармиты для первых и вторых блюд)

- Горелки газовые промышленные специального назначения (нагреватели «светлые» инфракрасного излучения)

- Радиационные излучатели газовые закрытые

- Воздухонагреватели газовые промышленные (рекуперативные и смесительные), включая воздухонагреватели с блочными дутьевыми горелками, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями

- Теплогенераторы газовые для животноводческих помещений

- Брудеры газовые для птичников

- Горелки газовые блочные промышленные

- Горелки комбинированные блочные промышленные

- Регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника энергии

- Регуляторы (редукторы) к баллонам газовым

- Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига)

- Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная (клапаны автоматические отсечные, регуляторы давления, термоэлектрические устройства контроля пламени, краны, термостаты механические)

- Соединения гибкие для газовых горелок и аппаратов